附录C：公司职工技术创新项目申请书

广东电网有限责任公司

职工技术创新项目立项申请书

| 项目名称： | 一种配网线路智能防外破预警装置 |
| --- | --- |
| 申请单位： | 中山供电局东区供电分局 |
| 起止时间： | 2026年04月至2026年09月 |
| 负 责 人： | 陈志远 |
| 联系电话： | 13800001001 |

项目名称

一种配网线路智能防外破预警装置

申报单位

中山供电局东区供电分局

负责人

| 姓名 | 陈志远 | 性别 | 男 | 年龄 | 35 | 专业 | 配电运维 | 职称 | 高级工程师 | 联系电话 | 13800001001 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

项目类别

□ 安全生产  □ 市场营销  □ 基建工程  □ 综合业务  □ 生产设备技术创新  √ 工器具技术创新  □ 安健环技术创新  □ 发现并降低安全生产风险措施

所属专业（单选）

1.变电一次      2.输电    √3.配电一次      4.系统运行      5.继保自动化      6.计量营销      7.通信及信息技术      8.电力施工及调试      9.其它

预期效果（多选）

□提高经营效益    √提高安全水平    √提高工作效率    □提高员工劳动技能

申请经费总额（万元）：8.45

研究内容

随着城市配电网规模扩大，配电线路沿线施工频繁，外力破坏已成为配网跳闸的主要原因之一。目前线路防外破主要依靠人工巡视和设置警示标识，存在发现不及时、覆盖面有限、夜间效果差等问题。本项目拟研制一种配网线路智能防外破预警装置，通过多源传感器融合感知施工现场机械作业状态，结合边缘计算实现入侵目标的智能识别与距离测算，当施工机械与导线距离小于安全阈值时，自动触发声光告警并联动后台推送，实现从发现、判断到制止的全过程闭环管控。

预期成果

1.成果(级别、数量)

研制一种配网线路智能防外破预警装置1套。

2.项目形成的专利（级别、数量）

受理发明专利1项。

应用前景

本项目计划研制的一种配网线路智能防外破预警装置，具有结构合理、操作简便、实用性强、作业效率高等特点，可有效解决现有运维工作中的实际问题，降低安全风险与人工成本，适用于电力系统相关业务场景的推广应用，具有较高的经济效益和社会效益。

项目采用的技术原理

1、多源传感融合感知：装置集成毫米波雷达与红外热成像模块，对配电通道环境进行多模态实时感知，基于多源数据融合算法实现施工机械目标的精准识别与坐标定位。

2、边缘计算与智能识别：在前端部署轻量化目标检测模型，实时分析传感数据，动态识别挖掘机、吊车等大型机械的作业姿态，并计算其与带电导线的空间距离。

3、阈值预警与联动：当测算距离低于预设安全阈值时，装置触发现场声光告警，同时通过4G/5G将告警信息、现场图像回传至运维后台，联动监控中心及时处置。

技术关键点及创新点

1、多源传感器融合的防外破识别技术：融合毫米波雷达测距与红外热成像识别，克服单一传感器在夜间、雨雾等复杂环境下的局限性，提升识别准确率与抗干扰能力。

2、基于边缘计算的轻量化目标检测：采用模型剪枝与量化压缩技术，使检测模型可在低功耗嵌入式平台实时运行，满足户外长期部署需求。

3、自适应安全阈值动态调整：装置可根据线路电压等级、地形条件自动调整预警距离阈值，避免误报漏报，提高实用性。

项目组人员情况

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 职称、职务 | 工作单位 | 任务分工 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 陈志远 | 35 | 高级工程师、班长 | 中山供电局东区供电分局 | 项目负责人，负责项目立项、组织编制技术方案、组织项目实施及验收、总结 |
| 2 | 刘建华 | 40 | 高级工程师、副班长 | 中山供电局东区供电分局 | 技术负责人，负责装置技术方案设计、装置研制 |
| 3 | 黄国栋 | 33 | 工程师、技术员 | 中山供电局东区供电分局 | 项目成员，负责装置软硬件开发与测试 |
| 4 | 周敏仪 | 38 | 工程师、专责 | 中山供电局东区供电分局 | 项目成员，负责质量管理与数据采集 |
| 5 | 梁伟强 | 42 | 高级技师、高级作业员 | 中山供电局东区供电分局 | 项目成员，负责现场实施与装置试点应用 |
| 6 | 吴志辉 | 29 | 助理工程师、班员 | 中山供电局东区供电分局 | 项目成员，参与现场实施与资料整理 |
| 7 | 李彩云 | 31 | 工程师、计量专责 | 中山供电局东区供电分局 | 项目成员，负责项目预算编制与费用核算 |
| 8 | 张俊杰 | 36 | 工程师、安全员 | 中山供电局东区供电分局 | 项目成员，负责项目安全管理 |
| 9 | 赵嘉欣 | 27 | 助理工程师、班员 | 中山供电局东区供电分局 | 项目成员，参与现场实施 |

工作总体安排进度

| 序号 | 时间段 | 主要工作内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2026年04月-2026年05月 | 完成项目前期准备、相关数据收集整理、项目技术方案编制及审核 |
| 2 | 2026年06月-2026年07月 | 完成本项目装置的研制、功能测试 |
| 3 | 2026年08月 | 受理发明专利1项 |
| 4 | 2026年09月 | 完成项目结题、项目验收工作 |

项目经费预算

| 预算支出科目 | 金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 材料费 | 2.5 | 用于购置研制该装置1套所需的传感器、控制模块、通信模块、结构件、配套安装材料等费用（含损耗） |
| 测试化验加工费 | 5.165 | 用于研制该装置的机械结构件、电路模块定制加工及第三方测试费用 |
| 出版印刷/文献/信息传播/知识产权事务费 | 0.785 | 知识产权事务费：受理发明专利1项，0.785万元/件 |
| 劳务费 | 0 | 本项无支出 |
| 专家咨询费 | 0 | 本项无支出 |
| 管理费 | 0 | 本项无支出 |
| 总 计 | 8.45 |  |

申请部门/单位意见：

经审核，该项目立项材料完整、技术方案可行、经费预算合理，符合职工技术创新项目立项要求，同意立项申报。

2026年03月20日

直属单位科技管理部门意见：

经审核，同意该项目的立项申报。

2026年03月25日

注：审批通过的项目，需将本申请书打印一式两份，分别加盖申请部门及直属单位科技管理部门公章，一份交直属单位科技管理部门、一份交项目负责人收执。（直属单位科技管理部门还需加盖骑缝章）

廉洁及科研诚信承诺书

为确保    一种配网线路智能防外破预警装置    职创项目规范开展，营造守法诚信、廉洁高效的工作环境，本人承诺如下：

一、严格遵守国家关于招标投标、工程建设、物资采购等市场经济活动的法律法规、政策以及廉洁建设规定。

二、按照公平、公正、公开和诚实守信的原则开展各项业务活动。

三、不向合作单位或供应商索要或接受回扣、红包、礼金、购物卡、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

四、不在合作单位或供应商报销应由甲方或个人支付的费用。

五、不参加由合作单位或供应商提供的可能对职创项目公平、公正开展有影响的宴请和娱乐活动及其它消费活动。

六、不向合作单位或供应商介绍配偶、子女、亲属参与项目有关的经济活动。

七、不利用项目资金进行游山玩水、相互吃请和高消费娱乐等与项目无关的费用支出。

八、不截留、侵占职创项目经费，不私设小金库，不以任何理由开支与职创项目无关的经费，做到专款专用。

九、严格按照计划任务书任务目标要求，开展职创项目研发攻关及规范化管理工作，不弄虚作假，确保项目交付的成果、资料真实、准确。

十、严格遵守公司保密有关管理规定，不对外泄露职创项目涉及的核心技术等信息。

十一、不抄袭、剽窃、侵占他人研究成果，不伪造、篡改研究数据、图表、结论，不违反研究成果署名、论文发表等规范要求。

十二、不购买、代写、代投论文或项目申请书，不虚构同行评议专家及评议意见。

十三、不以伪造或者提供虚假信息等弄虚作假的方式或采取请托游说、贿赂、利益交换等不正当手段获取职创计划项目、科研经费、奖励等。

十四、及时主动纠正本项目团队人员廉洁、科研作风和科研诚信等方面问题，负责对本团队的科研成果把关。

特此承诺！

项目负责人：陈志远

日期：2026年03月20日